附件4

| 企业事业环境信息公开目录明细（对外公开） |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 单位名称 | 广东北江实业集团有限公司 |
| 生产地址 | 佛山市三水区大塘镇油金大桥西侧 |
| 法定代表人 | 郑锦邦 | 组织机构代码证 | 91440607771882793J |
| 联系方式 | 区号 | 0757 |
|  | 电话号码 | 87661893 |
|  | 联系人 | 李建明 |
|  | 传真号码 | 87213999 |
|  | 邮政编码 | 528143 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 水泥制造和销售 |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1水泥 | 万吨 | 210.825 |
|  | 2熟料 | 万吨 | 91.620 |
| 二、排污信息 |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 |  | 允许排放的废水总量（t/a) |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1WS652001 | 自备污水处理池 |  | 循环使用 |
|  | 2 |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 1无 |  |  |  |
|  | 2无 |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废气执行标准 |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1FQ-652001 | 窑尾 | 烟尘、SO2、NOX | 大气 |
|  | 2FQ-652002 | 窑头 | 烟尘 | 大气 |
|  | 3FQ-652003 | 煤磨 | 烟尘 | 大气 |
|  | 4FQ-652004 | 1#水泥磨 | 烟尘 | 大气 |
|  | 5FQ-652005 | 2#水泥磨 | 烟尘 | 大气 |
|  | 6FQ-652006 | 1#包装机 | 烟尘 | 大气 |
|  | 7FQ-652007 | 2#包装机 | 烟尘 | 大气 |
|  | 8FQ-652008 | 3#包装机 | 烟尘 | 大气 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 1 SO2 | 100mg/M3 | 44.44mg/M3 | 120.651吨 |
|  | 2 NOX | 320mg/M3 | 187.42mg/M3 | 508.797吨 |
|  | 3 烟尘 | 20mg/M3 | 10.92mg/M3 | 29.635吨 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2019.02.25 | JC-HJ181469-1 | 无 |
|  | 2、2019.06.27 | JC-HJ181469-2 | 无 |
|  | 3、2019.09.11 | JC-HJ181469-3 | 无 |
|  | 4、2019.10.22 | JC-HJ181469-4Z2 | 无 |
|  | 5、2019.03.15 | （三水)环境监测FQ字（2019）第1903004号 | 无 |
|  | 6、2019.03.26 | （三水)环境监测FQ字（2019）第1903005号 | 无 |
|  | 7、2019.05.07 | （三水)环境监测FQ字（2019）第1905010号 | 无 |
|  | 8、2019.07.18 | （三水)环境监测ZS字（2019）第1907002号 | 无 |
|  | 9、2019.07.18 | （三水)环境监测ZS字（2019）第1907006号 | 无 |
| （三）危险废物信息表 |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
| 1 油漆桶 | 0.8吨 | 0.2吨 | 0.6吨 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |
| 噪声执行标准 |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1、2019.10.22 | JC-HJ181469-4Z2 | 无 |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| --- |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 自备污水处理池 | 300 | 2009.01 | 2009.07 | 自用 | 加药-沉淀-过滤 | 720 | 535.9 | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 布袋收尘器 | 2000 | 2008 | 2009.07 | 自用 | 过滤除尘 | 520000 | 205000 | 24 |
| 2 | 静电收尘器 | 1000 | 2008 | 2009.07 | 自用 | 静电除尘 | 520000 | 128500 | 24 |
| 3 | 脱销系统 | 400 | 2013 | 2013.07 | 自用 | 选择性非催化还原法 | 520000 | 205000 | 24 |
| 4 | 脱硫系统 | 600 | 2014 | 2014.08 | 自用 | 石灰湿法脱硫 | 520000 | 205000 | 24 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |